|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, требования к показателям | Ед. изм. товара | Кол-во товара |
| 1 | Портативный дисплей Брайля:Количество ячеек Брайля не менее 40Наличие не менее 8 клавиши управления курсором Наличие программы экранного доступа в комплектеДлина не более 330 ммШирина не более 70 ммТолщина не более 20 ммВес не более 400 г. | шт. | 1 |