| № п/п | Наименование товара | Показатели для определения соответствия | Соответствие требованиям | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей Брайля | Поддержка восьмиточечной системы Брайля – наличие. | ГОСТ Р 50918-96 от 1997-07-01 №420 | шт. | 1 |
|  |  | Количество отображаемых символов – 40 клеток Брайля. |  |  |  |
|  |  | Управление курсором – 8 клавиш. |  |  |  |
|  |  | Сенсорные клавиши - 40 клавиш. |  |  |  |
|  |  | Интерфейс – USB – наличие. |  |  |  |
|  |  | Питание – USB – наличие. |  |  |  |
|  |  | Размер – не более 330 х 92 х 26 мм |  |  |  |
|  |  | Совместимость с программным обеспечением - SuperNova Access Suite, SuperNova ScreenReader, Jaws, Window- Eyes, NVDA (free ScreenReader), Reading- Devices from fluSoft – наличие. |  |  |  |
|  |  | Вес – не более 600 г |  |  |  |
|  |  | Комплектация – документация, драйвера на носителе. |  |  |  |
|  |  | Кабель USB – наличие. |  |  |  |